# Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTY

### Nazwa i adres Zamawiającego

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Os. XXX lecia 21, 47-303 Krapkowice

#### Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

#### Tryb postępowania:

#### Zapytanie ofertowe

#### Nazwa i adres Wykonawcy

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Telefon: …………………………………………………………..

e-mail: …………………………………………………………….                                                      (pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| Lp | Przedmiot Zamówienia | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe płytki do określania grup krwi | Jedna na 30 badań, z przeźroczystego PCV, z rowkiem 100 szt. w opakowaniu | op. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kapilary z EDTAK2 i znacznikiem | o poj. 20ul, 1000 szt. w opakowaniu | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kapilary z heparyną sodową, 1000 szt. w opakowaniu | 1,60 x 125 mm, do gazometrii | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zatyczki do kapilar do gazometrii, o poj. 100ul | 500 szt. w opakowaniu | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet automat. bezbarwne | o poj. 1000 – 5000ul, 200 szt. w opakowaniu | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki do pipet automatycznych niebieskie, Typ Eppendorf | o poj. 200 – 1000ul, 500 szt. w opakowaniu | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Końcówki do pipet automatycznych żółte, typ Gilson | o poj. do 200ul, 1000 szt w opakowaniu | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Naczynka do analizatora Cobas | o poj. 0,7ml, 1000 szt. w opakowaniu, białe | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Naczynka do analizatora Cobas | o poj. 0,7ml, 1000 szt. w opakowaniu, żółte | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nakłuwacze automatyczne nożykowe | głębokość nakłucia 1,5mm 200 szt. w opakowaniu | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pipety Pasteura z polietylenu, (do serologii),500szt.w op. | poj. 2,5ml, wlk. kropli ok. 35ul, dł. ok.15,5cm, z długim kapilarnym wylotem | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pojemniki na mocz z zakrętką, z PP | o poj. 120ml, 50 szt. w opakowaniu | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówki do hematologii, z EDTAK2, na 200ul krwi z kapilarą | na 200ul krwi, 100 szt. w op. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówki do separacji surowicy, z przyspieszaczem wykrzepiania, na 250ul krwi, z kapilarą w komplecie | na 250ul krwi, 50 szt. w op. | op. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Probówki o poj. 10 ml, z PS, 16 x 100 mm, z kołnierzem, stożkowe z korkiem | 200 szt. w op. | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Probówki z PS bez kołnierza, bez znacznika, okrągłodenne do serologii | poj. 5 – 7ml, 12x75mm, 500szt. w op. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Strzykawki do pobierania krwi tętniczej do badań gazometrycznych | poj. 2ml, z zakończeniem typu Luer i zatyczką zawierającą heparynę litową w stęż. 50IU/ml krwi, jałowe | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Szkiełka nakrywkowe | wymiary 20x20mm, 1000 szt. w opakowaniu | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami | gładkie, grubość 1 mm, 50 szt. w op. | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami | grubość 1mm, 50 szt. w op. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw do OB na 1ml krwi, 200 szt. w op. | probówki zawierające 0,25ml 3,8% dwuwodnego cytrynianu sodowego + rurka do odczytu OB dostosowana do statywów z pionowym stelażem | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw 10-miejscowy do nastawiania pomiaru OB. Met. liniową |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kamery z PMMA z siatką do ilościowej analizy osadu moczu 10-cio komorowa | 10-miejscowa, opakowanie po 100 szt. | op. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRÓŻNIOWY SYSTEM | POBIERANIA KRWI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki podciśnieniowe na 1ml krwi z przyspieszaczem wykrzepiania, sterylne | 13x75mm, z przezroczystego tworzywa | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki podciśnieniowe na 2ml krwi z przyspieszaczem wykrzepiania, sterylne | 13x75mm, z przezroczystego tworzywa | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Probówki podciśnieniowe na 4ml krwi z przyspieszaczem wykrzepiania, sterylne | 13x75mm, z przezroczystego tworzywa | Szt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Probówki podciśnieniowe na 6ml krwi z przyspieszaczem wykrzepiania, sterylne | 13x100mm, z przezroczystego tworzywa | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Probówki podciśnieniowe z tworzywa PET do pozyskiwania surowicy, na 3ml krwi, z przyspieszaczem wykrzepiania oraz z żelem separującym, sterylne | 13x75mm, z przezroczystego tworzywa | Szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Probówki do oznaczania poziomu glukozy zawierające fluorek sodu i heparynę sodową | 13x75mm, z przezroczystego tworzywa | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Probówki do analiz hematologicznych | na 1ml krwi, z antykoagulantem EDTA-K2 | szt | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do analiz hematologicznych | na 2ml krwi, z antykoagulantem EDTA-K2 | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Probówki do badań serologicznych | Na 6ml krwi z antykoagulantem EDTAK2, z 12-to m-cznym terminem ważności | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Probówki do koagulologii na 1,8ml krwi | Śr.13x75mm,z 0,2ml 3,2%r-ru cytrynianu sodu z podwójną ścianką, z przezroczystego tworzywa, sterylne, ważność probówek po otwarciu opakowania min. 6m-cy | szt | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Probówki do koagulologii na 0,9ml krwi | Śr.13x75mm, z 0,1ml 3,2% r-ru cytrynianu sodu, z podwójną ścianką, sterylne.Ważność probówek min. 6 m-cy | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Probówki do OB – wersja logarytmiczna, sterylne | Poj. 1,6ml krwi, ze szkła | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw 10 miejscowy z logarytmiczną skalą pomiarową |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Holder - uchwyt do igły | op. po 100szt. | op. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt z osłonką zabezpieczającą igłę po pobraniu | Op. po 50 szt. | Op. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Igła 0,7 | op. po 100szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła 0,7 z wizualizacją napływu krwi, z dużą komorą wizualizacyjną | op. po 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Igła 0,8 | op. po 100 szt. | op. | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła 0,8 z wizualizacją napływu krwi, z dużą komorą wizualizacyjną | op. po 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Staza do pobierania krwi typu JETPULL | Z automatycznym zapięciem i możliwością poluzowania zacisku | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa | Pojemność nastawna 100 – 1000ul | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa | Pojemność nastawna 1000 – 5000ul | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin wykonania zamówienia: od dnia 17.08.2023 r. do dnia 16.08.2024 r.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w istotnych warunkach umowy

Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są: ...................................

.................................. ,dnia ..................

……………………………………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych    
            do   reprezentowania Wykonawcy)