KCZ/ORG/ZM/81/12/2022                                                                                 Krapkowice, 13.12.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań transfuzjologicznych wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do oznaczeń serologicznych opartych na mikrokolumnach żelowych. Znak sprawy- ZO/9/2022.

I. Opis przedmiotu zamówienia

- Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań transfuzjologicznych wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do oznaczeń serologicznych opartych na mikrokolumnach żelowych.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu ofertowym -  załącznik nr 1 oraz 
w projekcie umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane.

## II. Termin i miejsce realizacji zamówienia

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- Miejsce realizacji – Laboratorium, Oś. XXX lecia 21 w Krapkowicach.

## III. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

- Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

- Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

## IV. Sposób przygotowania oferty

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  - wypis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta.

  - pełnomocnictwo do podpisania umowy (pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli uprawnienie do podpisania umowy wynika z treści załączonych do oferty dokumentów – wypis z rejestru lub ewidencji),

  - dokumenty dopuszczające oferowane produkty do obrotu i stosowania;

  - wypełniony szczegółowo formularz oferty – załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,

  - oświadczenie oferenta  – załącznik nr 2

  - zaparafowane istotne warunki umowy -  załącznik nr 3

    - Ofertę można złożyć w formie:

- Pisemnej - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piastowska 16A, 47-303 Krapkowice – Sekretariat

Na kopercie należy umieścić napis:

„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań transfuzjologicznych wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do oznaczeń serologicznych opartych na mikrokolumnach żelowych. – ZO/9/2022”

- Elektronicznej na adres: k.konik@kcz.krapkowice.pl

- lub faksem, nr faksu: 77 44 59 826

do dnia 21.12.2022 r. do godziny 10:00

Po otwarciu ofert Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen ofert z Wykonawcami.

## V. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena, waga kryterium – 60 %

- warunki graniczne – 40 %

## VI. Kontakt z Wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Karolina Konik, tel. 77 44 67 297,

fax.: 77 44 59 826, e-mail: k.konik@kcz.krapkowice.pl

VII. Dodatkowe informacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub całości w każdym czasie bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek związanych z tym kosztów.

Prezes Zarządu

Marcin Misiewicz

# Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTY

### Nazwa i adres Zamawiającego

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Os. XXX lecia 21, 47-303 Krapkowice

#### Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań transfuzjologicznych wraz z dzierżawą sprzętu
     niezbędnego do oznaczeń serologicznych opartych na mikrokolumnach żelowych.

#### Tryb postępowania:

#### Zapytanie ofertowe

#### Nazwa i adres Wykonawcy

......................................................................

......................................................................

......................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| Lp. | Opis badania | Ilość badań na 12 m-ce | Ilość opak. Na 12 m-ce | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | % VAT | Wartość brutto (zł) | Producent/Nr Katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupy krwi noworodka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oznaczenie grupy krwi noworodka z BTA na jednej karcie(A-B-DVI(+)-ctl, - BTA) (podać nazwy klonów) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka: druga seria A-B-(DVI-), inny klon anty-D niż w pkt 1 (podać nazwty klonów). | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| Screening przeciwciał do grup krwi oraz próba zgodności w PTA-LISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Karta do screeningu przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS | 5200 |  |  | wartość łącznie dla poz. 3 i 4 |  |  |  |  |
| 4 | Właściwa próba krzyżowa PTA LISS: (liczba donacji) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne badania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Badanie grupy krwi dorosłego na jednej karcie A-B-AB-D(VI+)-D(VI-), kontrola | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Potwierdzenie grupy krwi i RhD u dawców w zakresie A-B-D(VI+) (odczynnik anty-D wykrywa odmianę DVI) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Potwierdzenie grupy krwi i RhD u pacjentów w zakresie A-B-D(VI-) (odczynnik anty-D nie wykrywa odmianę DVI) | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały zużywalne potrzebne do wykonania ww. ilości badań (liczone w opakowaniach) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik LISS | adekw. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Końcówki do pipety | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4xrok | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nakłuwacze do bezpiecznego pobierania krwi z drenów z możliwością nasadzania na probówki o średnicy zewnętrznej od 6 do 16 mm | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał zawierajace wszystkie klinicznie znaczące antygeny w tym Cw - do testu PTA LISS | adekw. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dzierżawa systemu do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową (liczona w miesiącach) Wirówka na 6-12 mikrokart - 2 sztuki Inkubator na min. 24 karty - 1 sztuka Pipeta automatyczna - 2 sztuka Dozownik do diluentu - 1 sztuka | 12 mies. |  | x |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie oferowane produkty i sprzęt do mikrometody kolumnowej (z wyjątkiem nakłuwaczy) pochodzą od jednego producenta zapewniającego walidację metody | TAK |  |
| 2. | Wszystkie mikrokarty mają być wypełnione odczynnikami bezpośrednio od producenta | TAK |  |
| 3. | Kolumny składające się z wielokrotności 3 kolumn wypełnione żelowym nieprzelewającym się podłożem separującym | TAK |  |
| 4. | Wymagany termin ważności odczynników - min. 9 m-cy od daty dostawy, odczynników krwinkowych – min. 4 tyg. od dostawy | TAK |  |
| 5. | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% | TAK |  |
| 6. | Dostawa odczynników wrażliwych na temperaturę transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st.C – wydruk z monitoringu dostaw jako załącznik do oferty | TAK |  |
| 7. | Wszystkie mikrokarty przechowywane w temperaturze pokojowej 18-25 st. C | TAK |  |
| 8. | Autoryzowany przez producenta gwarancyjny serwis techniczny – oświadczenie producenta systemu jako załącznik do formularza ofertowego | TAK |  |
| 9. | Instrukcja użycia oferowanych odczynników potwierdzająca spełnienie wymagań dotyczących odczynników z formularza cenowego jako załącznik do oferty | TAK |  |
| 10. | Wirówka do mikrokart na 6-12 miejsc. Stała prędkość i czas wirowania. Nowa lub używana, z wyjmowanym rotorem (bez użycia narzędzi) dla ułatwienia dezynfekcji | TAK |  |
| 11. | Dozownik do diluentu umożliwiający odmierzanie min. 2 obj: 0,5 i 1 ml | TAK |  |
| 12. | Wymagana jest reakcja serwisu na zgłoszony problem do 24 godz. | TAK |  |
| 13. | Potwierdzenie grupy krwi noworodka musi posiadać inny klon anty-D. | TAK |  |
| 14. | Screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych | TAK |  |
| 15. | Dostawa zgodnie z załączonym harmonogramem na dany rok | TAK |  |

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w istotnych warunkach umowy

Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są: .................................

................................. ,dnia ..................

……………………………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych    
            do   reprezentowania Wykonawcy)

#### Załącznik nr 2

pieczęć wykonawcy

### O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań transfuzjologicznych wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do oznaczeń serologicznych opartych na mikrokolumnach żelowych. znak sprawy ZO/9/2022, jako oferent, oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż:

- oferent nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

- w stosunku do oferenta nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości,

- oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- oferent będący osobą fizyczną / wspólnik oferenta będącego spółką jawną / partner lub członka zarządu oferenta będącego spółką partnerską / komplementariusz oferenta będącego spółką komandytową lub spółką komandytowo-akcyjną / urzędujący członek organu zarządzającego oferenta będącego osobą prawną* nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- względem oferenta, będącego podmiotem zbiorowym (jeśli dotyczy) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                                                               w imieniu Wykonawcy

# załącznik nr 3

# PROJEKT UMOWY

# zawarta dnia……….. w Krapkowicach, pomiędzy:

- Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, os. XXX-lecia 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000312406, NIP: 1990080635, REGON: 160213499, reprezentowaną przez:

Pana Marcina Misiewicza - Prezesa Zarządu

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej DOSTAWCĄ

łącznie zwanymi STRONAMI

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników do badań transfuzjologicznych i materiałów zużywalnych (dalej towar) wraz z dzierżawą niezbędnej do przeprowadzania badań aparatury, tj. systemu do oznaczeń serologicznych opartych na mikrokolumnach żelowych firmy ……. zwany dalej systemem, składającym się z:

  - wirówki na 6 – 12 mikrokart - 2 sztuki,

  - inkubatora na min. 24 karty  -1 sztuka,

  - pipety automatycznej - - 2 sztuki,

  - dozownika do diluentu - 1 sztuka.

- System pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Dostawcy.

- Wykaz i ceny jednostkowe odczynników i elementów zużywalnych znajdują się w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Ceny pozostają niezmienne przez okres obowiązywania umowy.

- Termin ważności odczynników i materiałów zużywalnych (towaru) wynosi 9 miesięcy, za wyjątkiem krwinek wzorcowych, których termin ważności wynosi 4-6 tygodni.

- Dostawca oświadcza, iż oferowane przez niego towar oraz system spełniają obowiązujące normy jakościowe oraz prawne.

§ 2

MIEJSCE REALIZACJI

- Transport systemu do Zamawiającego oraz jego ubezpieczenie i instalacja w Laboratorium Analitycznym Zamawiającego znajdujące się na os. XXX-lecia 21 w Krapkowicach, będą wykonane na koszt Dostawcy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Dostawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w zamówiony towar własnym transportem 
i na własny koszt wraz z wyładunkiem w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

- Dostawy towaru będą następować w ilościach określanych każdorazowo w zamówieniach wystawianych przez Zamawiającego według harmonogramu dostaw stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu do dnia harmonogramu dostaw, o którym mowa w ust. 3. Częstotliwość dostaw nie może być rzadsza niż zrealizowana u Zamawiającego  w okresie poprzedzającym okres, którego dotyczy niniejsza umowa.

- Niedotrzymanie zapisów umowy, o których mowa w ust. 4. upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i naliczenia kary umownej w wysokości 1.700,00 zł.

- W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, Dostawca zobowiązany jest dokonać w ciągu 21 dni wymiany i dostawy reklamowanego towaru na towar bez wad.

§ 3

CZAS TRWANIA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Wartość umowy strony ustalają na kwotę: ……..netto (słownie:) + właściwy podatek VAT, tj. ………brutto (słownie:…) W podanej kwocie wliczona została opłata dzierżawna, o której mowa w ust 2.

- Miesięczną opłatę dzierżawną za korzystanie przez Zamawiającego z systemu strony ustalają na kwotę …… zł netto, do której doliczony będzie podatek VAT wg obowiązującej stawki. Faktura z 30 dniowym terminem płatności liczonym od daty doręczenia do Zamawiającego, będzie wystawiana przez Dostawcę w ostatnim dniu każdego miesiąca dzierżawy.

- Zamawiający obowiązuje się do zapłaty faktur za poszczególne dostawy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT wystawionej po każdorazowej dostawie.

- Po każdorazowej dostawie Dostawca zobowiązany jest przesłać fakturę w formie elektronicznej.

- Zapłaty będą dokonywane przelewem na rachunek Dostawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w zapłacie Dostawca może naliczać odsetki ustawowe za zwłokę wyłącznie po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do uiszczenia zaległości i wyznaczeniu dodatkowego terminu zapłaty nie krótszego niż 14 dni.

§ 5

UŻYWANIE PRZEDMIOTU DOSTAWY

- Zamawiający ponosi zwykłe koszty związane z utrzymaniem dzierżawionego systemu, z zastrzeżeniem zapisów umowy.

- Zamawiający będzie używał dzierżawiony system w miejscu instalacji wymienionym w umowie. Zmiana lokalizacji przedmiotu dzierżawy jest możliwa jedynie po pisemnym wyrażeniu zgody przez Dostawcę.

- Zamawiający zobowiązany jest używać dzierżawiony system zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami producenta oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

- Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian, czy przeróbek dzierżawionego systemu, ani usuwał, odłączał lub dołączał do niego jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Dostawcy.

- Zamawiający bez zgody Dostawcy nie może oddać dzierżawionego systemu do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać.

§ 6

GWARANCJA l SERWIS

- Dostawca zapewnia, że przedmiot dzierżawy jest dobrej jakości.

- Koszty napraw, przeglądów i konserwacji dzierżawionego systemu w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy ponosi Dostawca.

- Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie obsługi systemu oraz oferowanych w ramach przedmiotu umowy odczynników i materiałów zużywalnych personelu wyznaczonego przez Zamawiającego w ilości maksymalnie 10 osób, na koszt Dostawcy i przedstawienia dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie szkolenia.

- Dostawca udziela gwarancji na system przez czas trwania umowy. W czasie trwania gwarancji Dostawca zobowiązuje się do przeglądu systemu zgodnie z instrukcją serwisową.

- Czas reakcji serwisu Dostawcy na uszkodzenie dzierżawionego systemu wynosi do 48 godzin od zgłoszenia usterki. Czas naprawy w ciągu kolejnych 24 godzin.

- W przypadku gdy czas naprawy ulegnie wydłużeniu powyżej 24 godzin od zgłoszenia usterki, lub gdy nie ma możliwości jego naprawy, Dostawca dostarczy w ciągu 24 godzin inny system lub jego element, o zbliżonych parametrach technicznych, spełniający wymagania Zamawiającego.

§ 7

DOSTĘP WYDZIERŻAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU DZIERŻAWY

Dostawca ma prawo kontrolowania w każdym czasie, ograniczonym harmonogramem pracy obowiązującym 
u Zamawiającego, przez upoważnione przez siebie i uzgodnione z Zamawiającym osoby, sposobu wykorzystania 
i stanu dzierżawionego systemu oraz dokumentów z nim związanych.

§ 8

CESJA WIERZYTELNOŚCI

Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności wynikających z umowy przez Dostawcę bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

§ 9

KARY UMOWNE

- Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych w wysokości 0,1% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za:

  - nie dostarczenie w terminie lub dostarczenie wadliwego systemu albo towaru, lub

  - naruszenie warunków gwarancji i serwisu, lub

  - inne naruszenie postanowień umowy

- Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe, w przypadku przekroczenia terminu wskazanego w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 5.

- Jeżeli kara umowna z wymienionego wyżej tytułu nie pokrywa poniesionej szkody-Strona która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez Stronę drugą.

§ 10

DORĘCZENIA

Wszelkie zawiadomienia dotyczące niniejszej umowy mogą być dokonywane za pośrednictwem listów poleconych lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adresy podane w preambule umowy. W razie kontaktów drogą poczty elektronicznej lub faksu, ustalenia staja się wiążące dopiero po potwierdzeniu przez obie strony zwykłą formą pisemną lub w sposób podany w zdaniu poprzednim. Dwukrotne awizowanie zawiadomienia strony uznają za skuteczne doręczenie.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Strony umowy zastrzegają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Rozwiązanie umowy wymaga uprzedniego pisemnego zawiadomienia, pod rygorem nieważności Strony przeciwnej i wezwania z zachowaniem wyprzedzającego terminu 1 miesiąca do zaniechania naruszeń.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będzie właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny ze względu na miejsce wykonania umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Po zakończeniu niniejszej umowy dzierżawy Dostawca zobowiązuje się do odebrania dzierżawionego systemu 
w terminie 30 dni lub jego przekazania Zamawiającemu na własność po uprzednich negocjacjach.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Harmonogram dostaw

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    DOSTAWCA